Сведения о средствах измерения (СИ)

| № п/п | Наименование и тип СИ | Технические характеристики (диапазон измерений, погрешность) | Количество, шт. | Заводской / учетный номер | Сведения о поверке или калибровке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нивелир AНТ KL32 | Класс точности (погрешность): 2,5 мм/км | 1 |  | Заявка-договор № 567 от 13.05.2026 г. |
| 2 | Рейка нивелирная телескопическая | Диапазон измерений: (0-5000) мм | 1 | АИ 313332 | Свидетельство о поверке № 1040 от 05.05.2026 г. |
| 3 | Плотномер динамический Д-51А | Масса гири: 2,49 кг Высота падения гири: 300 мм Диаметр основания конуса: 16 мм Угол при вершине конуса: 60° Диаметр штампа: 100 см | 1 | 379 | Протокол измерений № 239 от 21.05.2026 г. |
| 4 | Линейка измерительная | Диапазон измерений: (0-500) мм | 1 | 497 | Свидетельство о калибровке № 544-Л от 21.05.2026 г. |
| 5 | Рулетка измерительная | Диапазон измерений: (0-1000) мм | 1 | 1703 | Свидетельство о калибровке № 580-Р от 22.05.2026 г. |
| 6 | Рейка контрольная | Диапазон измерений: (0-2000) мм | 1 | 2714А | Протокол измерений № 572 от 25.05.2026 г. |
| 7 | Рейка контрольная | Диапазон измерений: (0-3000) мм | 1 | 0592А | Протокол измерений № 566 от 20.05.2026 г. |
| 8 | Уровень электронный строительный ATLAS-600M | Диапазон измерений: ±90°, ±100%, ±1000 мм/м | 1 | 8843914 | Свидетельство о калибровке № 417-УЭ от 22.05.2026 г. |
| 9 | Штангенциркуль ШЦ-1 | Диапазон измерений: (0-125) мм | 1 | 105231237 | Свидетельство о калибровке № 542-ШЦ от 21.05.2026 г. |
| 10 | Угольник поверочный | Диапазон измерений: 250*160 мм | 1 | 12120292 | Свидетельство о калибровке № 511-УШ от 21.05.2026 г. |
| 11 | Набор щупов №4 | Пределы измерений: (0,10-1,00) мм Класс точности: 2 | 11 | 10285А | Протокол измерений № 483 от 21.05.2026 г. |
| 18 | Влагомер testo 606-1 | Диапазон измерения влажности древесины: (2-45) % | 1 | 38695613/911 | Свидетельство о калибровке № 1769 от 22.05.2026 |
| 19 | Теодолит электронный 4Т30П | Диапазон измерений: (0-360)° | 1 | 43334 | Свидетельство о поверке № 575 от 26.05.2026 г. |
| 20 | Лупа ЛИ-3-10 | Диапазон измерений: 0 – 15 мм | 1 |  | Заявка-договор № 567 от 13.05.2026 г. |
| 21 | Манометр | Диапазон измерений: 0 – 60 МПа (или уточнить по факту) | 1 |  | Заявка-договор № 567 от 13.05.2026 г. |
| 22 | Шаблон сварщика УШС_2 | Диапазон измерений: 4 – 14 мм | 1 | 051 | Свидетельство о калибровке № 3528-26 от 25.05.2026 г. |

По состоянию на 27.05.2025 г.

Директор _________________ А.К.  Юковец

М.П.