Общество с ограниченной ответственностью

«Варта»

Журнал

учета средств измерений

Начат: 13.04.2026

Окончен:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нивелир ATLAS KL24 | 13480 | Класс точности (погрешность): 2,5 мм/км |  | Свидетельство о государственной поверке № 17-100056431-2026 от 07.05.2026 г. |  |
|  | Рейка нивелирная телескопическая | 13480 | Диапазон измерений: (0-5000) мм |  | Свидетельство о государственной поверке № 17-100056431-2026 от 07.05.2026 г. |  |
|  | Линейка измерительная | 2 | Диапазон измерений: (0-1000) мм |  | Свидетельство о поверке № 21-0097194-0125 от 20.06.2025 г. |  |
|  | Рулетка измерительная | 235302 | Диапазон измерений: (0-5000) мм |  | Свидетельство о поверке № 21-0169631-0125 от 23.09.2025 г. |  |
|  | Рейка контрольная | 1013А | Диапазон измерений: (0-2000) мм |  | Протокол измерений № 407 от 07.04.2026 г. |  |
|  | Уровень электронный строительный ATLAS-600M | А2349071 | Диапазон измерений: ±90°, ±100%, ±1000 мм/м |  | Свидетельство о калибровке № 292-УЭ от 13.04.2026 г. |  |
|  | Штангенциркуль ШЦ-1 | 2411058 | Диапазон измерений: (0-125) мм |  | Свидетельство о поверке № 21-0169630-0125 от 23.09.2025 г. |  |
|  | Термометр технический стеклянный | 203099п | Диапазон измерений: (-35 +50) °С |  | Свидетельство о поверке № 1-000398154-2026 от 06.05.2026 г. |  |
|  | Мегаометр | 15292 | Диапазон измерения влажности древесины: (2-45) % |  | Свидетельство о поверке № 21-0065240-0225 от 26.06.2025 г. |  |
|  | Теодолит электронный 4Т30П | 25881 | Диапазон измерений: (0-360)° |  | Свидетельство о поверке № 673 от 19.05.2025 |  |
|  | Манометр | С3295314 |  |  | Свидетельство о поверке № 21-000033708-2026 от 22.03.2026 г. |  |
|  | Угломер с нониусом, тип 2 | 4-14090102 | Диапазон измерений: от 0 С до 320 С +-2 |  | Свидетельство о поверке № 01-2600000634 от 08.05.2026 г. |  |