|  |  |  | ________________________________________________ ООО «Кастом-Инвест» УТВЕРЖДАЮ Директор А.К. Юковец 27.05.2026 ___________________________ __________________ подпись дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ на 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование средства измерений (тип, класс точности или диапазон измерений) | Год поверки | Количество средств измерений |  | Количество поверяемых средств измерений по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | периодичность |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 2 Средства измерений, применяемые вне сферы законодательной метрологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нивелир AНТ KL32 Класс точности (погрешность): 2,5 мм/км | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рейка нивелирная телескопическая Диапазон измерений: (0-5000) мм | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотномер динамический Д-51А Масса гири: 2,49 кг Высота падения гири: 300 мм Диаметр основания конуса: 16 мм Угол при вершине конуса: 60° Диаметр штампа: 100 см | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линейка измерительная Диапазон измерений: (0-500) мм | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рулетка измерительная Диапазон измерений: (0-1000) мм | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рейка контрольная Диапазон измерений: (0-2000) мм | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рейка контрольная Диапазон измерений: (0-3000) мм | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень электронный строительный ATLAS-600M Диапазон измерений: ±90°, ±100%, ±1000 мм/м | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штангенциркуль ШЦ-1 Диапазон измерений: (0-125) мм | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольник поверочный Диапазон измерений: 250*160 мм | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор щупов №4 Пределы измерений: (0,10-1,00) мм Класс точности: 2 | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влагомер testo 606-1 Диапазон измерения влажности древесины: (2-45) % | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теодолит электронный 4Т30П Диапазон измерений: (0-360)° | 2026 024 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лупа ЛИ-3-10 Диапазон измерений: 0 – 15 мм | 2026 024 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Манометр Диапазон измерений: 0 – 60 МПа (или уточнить по факту) | 2026 024 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаблон сварщика УШС_2 Диапазон измерений: 4 – 14 мм | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |