Сведения о средствах измерения (СИ)

| № п/п | Наименование и тип СИ | Технические характеристики (диапазон измерений, погрешность) | Количество, шт. | Заводской / учетный номер | Сведения о поверке или калибровке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нивелир AL-232 | Класс точности (погрешность): 2,5 мм/км | 1 | 819260 | Свидетельство о поверке № 329Н от 22.04.2026 г. |
| 2 | Рейка нивелирная телескопическая | Диапазон измерений: (0-5000) мм | 1 | АИ525054 | Свидетельство о поверке № 1092 от 28.05.2026 г. |
| 3 | Плотномер динамический Д-51А | Масса гири: 2,49 кг Высота падения гири: 300 мм Диаметр основания конуса: 16 мм Угол при вершине конуса: 60° Диаметр штампа: 100 см | 1 | 3012 | Протокол измерений № 263 от 02.06.2026 г. |
| 4 | Линейка измерительная | Диапазон измерений: (0-1000) мм | 1 | 3997 | Свидетельство о калибровке № 1210-Л от 02.10.2025 г. |
| 5 | Рулетка измерительная | Диапазон измерений: (0-5000) мм | 1 |  | Счет №3610 от 11.06.2026 г. |
| 7 | Рейка контрольная | Диапазон измерений: (0-3000) мм | 1 | 0063 А | Протокол измерений № 596 от 01.06.2026 г. |
| 8 | Уровень электронный строительный ATLAS-600M | Диапазон измерений: ±90°, ±100%, ±1000 мм/м | 1 | 240230277000065 | Свидетельство о калибровке № 446-УЭ от 02.06.2026 г. |
| 9 | Штангенциркуль ШЦ-1 | Диапазон измерений: (0-125) мм | 1 | 70919283 | Свидетельство о калибровке № 1083-ШЦ от 01.10.2025 г. |
| 10 | Угольник поверочный | Диапазон измерений: 250*160 мм | 1 | 9856А | Свидетельство о калибровке № 953-В от 01.10.2025 г. |
| 11 | Термометр технический стеклянный | Диапазон измерений: (-35 +50) °С | 1 | 207 | Тех. паспорт от 19.09.2024 г. |
| 12 | Теодолит электронный 3Т2КП | Диапазон измерений: (0-360)° | 1 | 25881 | Свидетельство о поверке № 43-000002059-2026 от 07.05.2026 г. |
| 13 | Манометр | Диапазон измерений: от -50 до +60°C | 1 |  | Счет №3610 от 11.06.2026 г. |

По состоянию на 12.06.2026 г.

Директор _________________ Пеганов В.Н.

М.П.