УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЭнергоМагистраль»

__________ А.А. Шакуро

16.02.2026 г.

Перечень продукции,

подлежащей входному контролю

| № п/п | Наименование продукции | Обозначение ТНПА на продукцию, на методы испытаний | Контролируемые показатели качества | Вид контроля/ периодичность | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шурупы с потайной головкой | ГОСТ 1145-80 | - диаметр резьбы, - внутренний диаметр резьбы, - шаг резьбы, - диаметр головки, - высота головки, - длина шурупа, - диаметр шурупа | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Шурупы с полукруглой головкой | ГОСТ 1144-80 | диаметр резьбы, - внутренний диаметр резьбы, - шаг резьбы, - диаметр головки, - высота головки, - длина шурупа, - диаметр шурупа | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Гвозди строительные | ГОСТ 4028-63 | - диаметр стержня, - длина гвоздя, - диаметр головки | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Стойки, связки, балки деревянные | СТБ 1637-2006 | - отклонение линейного размера, - отклонение от перпендикулярности, - отклонение от прямолинейности, - отклонение от плоскостности | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Болты | ГОСТ 7798-70 | - номинальный диаметр резьбы, - шаг резьбы, - диаметр стержня, - высота головки | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Дюбели | ГОСТ 28456-90 | - размеры и внешний вид, - правильность сборки, - комплектность | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Шайбы | ГОСТ 18123-82 | - внешний вид поверхности, - наружный диаметр, - толщина | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Шайбы пружинные | ГОСТ 6402-70 | - размеры, - твердость, - внешний вид поверхности | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Гайки | ГОСТ 1759.0-87 | - размеры, - внешний вид поверхности | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Плиты древесно-стружечные | ГОСТ 10632-2014 | - отклонение от прямолинейности кромок, - отклонение от перпендикулярности кромок, - предельное отклонение плотности по пласти плиты, - влажность, - покоробленность, - шероховатость поверхности пласти, - предел прочности при изгибе, - предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты, - внешний вид | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Плиты древесные с ориентированной стружкой | ГОСТ 32567-2013 | - отклонение от прямолинейности кромок, - отклонение от перпендикулярности кромок, - абсолютная влажность, - предельное отклонение плотности в пределах плиты, - нормы ограничения дефектов на поверхности плит | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Листы гипсокартонные | ГОСТ 6266-97 | - внешний вид, - масса 1 м2, - водопоглощение | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем | ГОСТ 18128-82 | - цвет и фактура, - влажность, - размер, - отклонение от проектных размеров | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Черепица керамическая | СТБ 1184-99 | - внешний вид, - отклонения от прямолинейности, - отклонения от формы лицевой поверхности, - отклонения от перпендикулярности углов черепицы | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Мастики кровельные и гидроизоляционные | СТБ 1262-2001 | - массовая доля нелетучих веществ, - условная вязкость, - время высыхания, - условное время вулканизации, - температура размягчения по кольцу и шару, - прочность сцепления с основанием - прочность на сдвиг клеевого соединения, - условная прочность при растяжении, - относительное удлинение при растяжении, - водопоглощение, - однородность | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Черепица металлическая | СТБ 1380-2003 | - предельные отклонения от размеров, - внешний вид | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные | СТБ 1617-2006 | - внешний вид, - водонепроницаемость, - теплостойкость, - гибкость | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Изделия теплоизоляционные кровельные | СТБ 2099-2010 | - прочность сцепления рулонного кровельного материала с теплоизоляционным материалом, - номинальные размеры, - предельные отклонения размеров, - внешний вид | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля | ГОСТ 378-76 | - размеры листов, - предел прочности листов на изгибе, - плотность | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Стеклорубероид | ГОСТ 15879-70 | - геометрические размеры, - масса вяжущего, - водопоглощение, - температура хрупкости вяжущего, - гибкость | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Материалы гибкие рулонные кровельные | ГОСТ 32805-2014 | - внешний вид, - геометрические параметры, - толщина, - водонепроницаемость, - прочность, - теплостойкость | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Рубероид | ГОСТ 10923-93 | - внешний вид, - теплостойкость, - водонепроницаемость | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Пергамин | СТБ 1093-97 | - внешний вид, - гибкость, - водопоглощение, - водонепроницаемость, - разрывная сила при растяжении | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Гидроизол | ГОСТ 7415-86 | - разрывная сила при растяжении, - снижение рзрывной силы водонасыщенного материала, - водопоглощение, - температура размягчения пропиточного состава, - гибкость по числу двойных перегибов | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Фольгоизол | ГОСТ 20429-84 | - внешний вид, - водопоглощение, - масса вяжущего, - температура размягчения вяжущего, - температура хрупкости вяжущего | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | ГОСТ 30547-97 | - внешний вид, - линейные размеры, - разрывная сила при растяжении, - условная прочность, - относительное удлинение, - гибкость | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Материалы лакокрасочные фасадные | СТБ 1197-2008 | - цвет покрытия, - внешний вид покрытия, - укрывистость высушенного покрытия, - адгезия покрытия к основанию, - коэффициент паропроницаемости, - стойкость покрытия к статическому воздействию воды, - условная светостойкость покрытия, - устойчивость покрытия к воздействию переменных температур, - морозостойкость покрытия, - стойкость покрытия к воздействию климатических факторов | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Композиции защитно-отделочные | СТБ 1263-2001 | - влажность, - водоудерживающая способность, - цвет покрытия, - условная светостойкость покрытия, - прочность сцепления покрытия с основанием, - водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе, - коэффициент паропроницаемости покрытия, - морозостойкость покрытия, - атмосферостойкость покрытия, - усадка покрытия | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Плиты теплоизоляцонные из минеральной ваты | СТБ 1995-2009 | - дина, ширина, толщина, - относительное изменение длины, ширины, толщины, - теплопроводность, - отклонение от прямоугольности по длине и ширине, - водопоглощение, - плотность, - уровень прочности | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | СТБ 1437-2004 | - дина, ширина, толщина, - плотность, - прочность на сжатие, - предел прочности при изгибе, - предел прочности при разрыве в направлении, - теплопроводность в сухом состоянии, - влажность, - водопоглощение | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Клеи полимерные | ГОСТ 30535-97 | - внешний вид и цвет, - плотность, - массовая доля нелетучих веществ, - массовая доля воды, - массовая доля функциональных групп и остатков непрореагировавших мономеров, - водородный показатель, - показатель вязкости, - показатель текучести расплава, - толщина клеевого слоя, - класс опасности, - горючесть | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов | СТБ 1034-96 | - средняя плотность в сухом состоянии, - теплопроводность в сухом состоянии, - предел прочности при сжатии, - предел прочности при изгибе, - отпускная влажность | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Блоки из ячеистых бетонов стеновые | СТБ 1117-98 | - внешний вид, - отклонение от линейных размеров, - прочность на сжатие, - средняя плотность, - отпускная влажность, - маркировка, упаковка | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | СТБ 1437-2004 | - дина, ширина, толщина, - плотность, - прочность на сжатие, - предел прочности при изгибе, - предел прочности при разрыве в направлении, - теплопроводность в сухом состоянии, - влажность, - водопоглощение | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Блоки вентиляционные бетонные и железобетонные | СТБ 2172-2011 | - класс бетона по прочности на сжатие, - отпускная прочность бетона, - марка бетона по водонепроницаемости, - марка бетона по морозостойкости, - предел огнестойкости | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Воздуховоды и фасонные части к ним | ГОСТ 8468-81 | - наружные размеры; - толщина стенок воздуховодов | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |
|  | Полипропилен 21020 | ГОСТ 26996-86 | - показатель текучести расплава; - плотность; - стойкость к термоокислительному старению; - определение массовой доли летучих веществ; - определение массовой доли аттоктической фракции; - стойкость; - цвет; - удельная объемная электрическое сопротивление; - электрическая плотность | Визуальный контроль по сопроводительной документации |  |