|  |  |  | ________________________________________________ ООО «Варта» УТВЕРЖДАЮ Директор С.Ф. Василенко Ф.И.О. руководителя 13.04.2026 г. ___________________________ __________________ подпись дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ на 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование средства измерений (тип, класс точности или диапазон измерений) | Год поверки | Количество средств измерений |  | Количество поверяемых средств измерений по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | периодичность |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 2 Средства измерений, применяемые вне сферы законодательной метрологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нивелир ATLAS KL24 | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рейка нивелирная телескопическая | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линейка измерительная | 2025 012 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рулетка измерительная | 2025 012 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Рейка контрольная | 2026 012 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень электронный строительный ATLAS-600M | 2026 012 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штангенциркуль ШЦ-1 | 2025 012 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Термометр технический стеклянный | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мегаометр | 2025 012 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теодолит электронный 4Т30П | 2025 012 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Манометр | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угломер с нониусом, тип 2 | 2026 012 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |