УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Варта»

____________ С.Ф. Василенко

13.04.2026 г.

Перечень продукции,

| № п/п | Наименование продукции | Обозначение ТНПА на продукцию, на методы испытаний | Контролируемые показатели качества | Вид контроля/ периодичность | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный пожарный «ПС-4МС» | ТУ | работоспособность, индикация, программирование шлейфов | входной контроль, полный | для систем ПС |
| 1.2 | Прибор приемно-контрольный пожарный «ПС-8МС» | ТУ | работоспособность, индикация, программирование шлейфов | входной контроль, полный | для систем ПС |
| 1.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» | ТУ | работоспособность, индикация | входной контроль, полный | для систем ОПС |
| 2 | Извещатели пожарные |  |  |  |  |
| 2.1 | Извещатель пожарный дымовой ИДПЛ-101 | ТУ | работоспособность, чувствительность | входной контроль, выборочный инструментальный |  |
| 2.2 | Извещатель пожарный тепловой адресный ИП101-01-ВМ | ТУ | работоспособность, температура срабатывания | входной контроль, выборочный |  |
| 2.3 | Извещатель пожарный дымовой оптический адресный RF03-Д0(02) | ТУ | работоспособность, чувствительность | входной контроль, выборочный |  |
| 2.4 | Извещатель пожарный дымовой оптический ИП-212-02К «ДОКА» | ТУ | работоспособность, чувствительность | входной контроль, выборочный |  |
| 2.5 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141 | ТУ | работоспособность, чувствительность | входной контроль, выборочный |  |
| 2.6 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-4П | ТУ | работоспособность, чувствительность | входной контроль, выборочный |  |
| 2.7 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-5МУ | ТУ | работоспособность, чувствительность | входной контроль, выборочный |  |
| 2.8 | Извещатель пожарный газовый ИП-435-02-1Д | ТУ | работоспособность, чувствительность к СО | входной контроль, выборочный инструментальный |  |
| 2.9 | Извещатель пожарный тепловой ИП-114-01-А2М | ТУ | работоспособность, температура срабатывания | входной контроль, выборочный |  |
| 2.10 | Извещатель пожарный тепловой ИП-109-05-А2М | ТУ | работоспособность, температура срабатывания | входной контроль, выборочный |  |
| 2.11 | Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-03 | ТУ | работоспособность, температура срабатывания | входной контроль, выборочный |  |
| 2.12 | Извещатель пожарный ручной ИП-5-2Р | ТУ | работоспособность, целостность кнопки | входной контроль, визуальный |  |
| 2.13 | Извещатель пожарный ручной ИП-5-2РН | ТУ | работоспособность, целостность кнопки | входной контроль, визуальный |  |
| 2.14 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | ТУ | работоспособность, целостность кнопки | входной контроль, визуальный |  |
| 2.15 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 | ТУ | работоспособность, целостность кнопки | входной контроль, визуальный |  |
| 2.16 | Извещатель пожарный пламени С2000-ПЛ | ТУ | работоспособность, чувствительность к пламени | входной контроль, выборочный инструментальный |  |
| 2.17 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | ТУ | работоспособность, чувствительность | входной контроль, выборочный |  |
| 3 | Оповещатели пожарные |  |  |  |  |
| 3.1 | Оповещатель звуковой ПКИ-МШ «Шмель» | ТУ | работоспособность, громкость | входной контроль, выборочный |  |
| 3.2 | Оповещатель светозвуковой ЗОС-3М | ТУ | работоспособность, громкость, яркость | входной контроль, выборочный |  |
| 3.3 | Оповещатель пожарный комбинированный ЗОС-3МВ | ТУ | работоспособность, громкость, яркость | входной контроль, выборочный |  |
| 3.4 | Оповещатель пожарный ОПС-1 | ТУ | работоспособность, громкость | входной контроль, выборочный |  |
| 3.5 | Оповещатель пожарный ОПС-2 | ТУ | работоспособность, громкость | входной контроль, выборочный |  |
| 3.6 | Оповещатель «АСТО12/1-КМ-1» стеновой, белый | ТУ | работоспособность, громкость | входной контроль, выборочный |  |
| 3.7 | Оповещатель пожарный светозвуковой АСТО12С/1 | ТУ | работоспособность, громкость, яркость | входной контроль, выборочный |  |
| 3.8 | Оповещатель пожарный влагозащищенный светозвуковой АСТО12С/1-В3 | ТУ | работоспособность, громкость, яркость | входной контроль, выборочный |  |
| 3.9 | Оповещатель речевой «Танго-ОП-5» | ТУ | работоспособность, качество звука | входной контроль, выборочный |  |
| 3.10 | Оповещатель пожарный речевой «Танго-ОП-1» | ТУ | работоспособность, качество звука | входной контроль, выборочный |  |
| 4 | Извещатели охранные |  |  |  |  |
| 4.1 | Извещатель охранный совмещенный ИНС-409ВТФ (штора) | ТУ | работоспособность, зона обнаружения | входной контроль, выборочный |  |
| 4.2 | Извещатель охранный накладной ИО 102-20 А2М | ТУ | работоспособность | входной контроль, выборочный |  |
| 4.3 | Извещатель охранный МК ИО-102-14 (СМК-1) | ТУ | работоспособность | входной контроль, выборочный |  |
| 4.4 | Извещатель охранный магнитоконтактный МКИ-5КМ | ТУ | работоспособность магнита и геркона | входной контроль, выборочный |  |
| 5 | Системы видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 5.1 | Видеорегистратор Dahua DHI-NVR2116-4KS3 | ТУ | работоспособность, запись, воспроизведение | входной контроль, полный |  |
| 5.2 | Видеокамера Dahua DH-IPC-HDW1839TP-A-IL-0280B-S6 | ТУ | работоспособность, качество изображения | входной контроль, полный |  |
| 6 | Оборудование систем контроля доступа |  |  |  |  |
| 6.1 | Устройство разблокировки двери ST-ER115 | ТУ | работоспособность электромагнита | входной контроль, выборочный |  |
| 6.2 | Считыватель STEMAX RFID | ТУ | работоспособность, считывание карт | входной контроль, выборочный |  |
| 6.3 | Считыватель АА-R12E-W | ТУ | работоспособность, считывание карт | входной контроль, выборочный |  |
| 6.4 | Электрозащелка 1420 12VDC | ТУ | работоспособность, ход штока | входной контроль, выборочный |  |
| 7 | Источники питания и аккумуляторы |  |  |  |  |
| 7.1 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | ТУ | выходное напряжение, ток, работоспособность АКБ | входной контроль, инструментальный |  |
| 7.2 | Источник резервного питания «ИРПА 124/1-3» | ТУ | выходное напряжение, ток, работоспособность АКБ | входной контроль, инструментальный |  |
| 7.3 | Источник питания компактный S-100-12 IP20 | ТУ | выходное напряжение, ток | входной контроль, инструментальный |  |
| 7.4 | Аккумулятор ROBITON VRLA6-3.3 | ГОСТ | напряжение, отсутствие повреждений | входной контроль, визуальный + выборочный |  |
| 7.5 | Аккумуляторная батарея HP 6В-1,3Аh | ГОСТ | напряжение, целостность | входной контроль, визуальный + выборочный |  |
| 7.6 | Аккумулятор Ventura GP 6В-1,3Аh F1 | ГОСТ | напряжение, целостность | входной контроль, визуальный + выборочный |  |
| 7.7 | Аккумулятор Ventura GP 12B-5Ач | ГОСТ | напряжение, целостность | входной контроль, визуальный + выборочный |  |
| 7.8 | Аккумулятор Contact GP 12В-7Ач, F1 | ГОСТ | напряжение, целостность | входной контроль, визуальный + выборочный |  |
| 7.9 | Аккумулятор Thomas GB 12В-7Ач, F1 | ГОСТ | напряжение, целостность | входной контроль, визуальный + выборочный |  |
| 7.10 | Аккумулятор WBR GP 12В-7Ач, F2 | ГОСТ | напряжение, целостность | входной контроль, визуальный + выборочный |  |
| 7.11 | Аккумулятор Thomas GB 12В-12Ач, F2 | ГОСТ | напряжение, целостность | входной контроль, визуальный + выборочный |  |
| 7.12 | Аккумулятор Contact GP 12В-18Ач | ГОСТ | напряжение, целостность | входной контроль, визуальный + выборочный |  |
| 7.13 | Аккумулятор Thomas GB 12В-18Ач, М5 | ГОСТ | напряжение, целостность | входной контроль, визуальный + выборочный |  |
| 8 | Устройства и модули |  |  |  |  |
| 8.1 | ООУПИ о ЧС «Молния» | ТУ | работоспособность | входной контроль, выборочный |  |
| 8.2 | Микрофонная консоль «Танго-МК» | ТУ | работоспособность | входной контроль, выборочный |  |
| 8.3 | Подвес для оповещателей АСТО 12 односторонний h=0,3м | ТУ | целостность, геометрия | входной контроль, визуальный |  |
| 8.4 | Монтажный комплект подвесного потолка МК-3 | ТУ | комплектность, целостность | входной контроль, визуальный |  |
| 8.5 | Модуль подключения ИС-485 | ТУ | работоспособность | входной контроль, выборочный |  |
| 8.6 | Модуль процессорный КСО-А | ТУ | работоспособность | входной контроль, выборочный |  |
| 8.7 | Модуль расширения МР-А24/8 | ТУ | работоспособность | входной контроль, выборочный |  |
| 8.8 | Устройство доступа УД-3Т | ТУ | работоспособность | входной контроль, выборочный |  |
| 8.9 | Ключ доступа TOUX MEMORRU | ТУ | работоспособность | входной контроль, выборочный |  |
| 8.10 | Устройство шлейфов контрольное УШК-01 | ТУ | работоспособность | входной контроль, выборочный |  |
| 8.11 | Модуль подключения нагрузки МПН | ТУ | работоспособность | входной контроль, выборочный |  |
| 9 | Шкафы и боксы |  |  |  |  |
| 9.1 | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10 | ТУ | комплектность, целостность | входной контроль, визуальный |  |
| 9.2 | Бокс для автом. выключателей (1/2 модуля) 125х60х42 | ТУ | целостность, крышка | входной контроль, визуальный |  |
| 10 | Средства измерений и инструмент |  |  |  |  |
| 10.1 | Уровень строительный электронный АТЛАС-400М | ГОСТ | точность, работоспособность | входной контроль, периодическая поверка |  |
| 10.2 | Рейка контрольная (трапеция) 2 м | ГОСТ | точность, прямолинейность | входной контроль, периодическая поверка |  |