ООО «Варта»; УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Варта» _______________ С.Ф. Василенко 13.04.2026 г..

Инструкция

действия работников в случае

возникновения пожара № ОТ-05

ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

1.Работнику, обнаружившему пожар, необходимо:

-немедленно сообщить по телефону «101» или «112» или непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

-принять меры по оповещению людей и их эвакуации;

-принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

2.Руководитель (должностное лицо) предприятия, прибывший к месту пожара, обязан:

- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения, ДПД. Направить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений:

-организовать эвакуацию людей, принять меры по предотвращению паники;

-вызвать при необходимости к месту пожара медицинскую помощь, а также аварийные службы;

-организовать с помощью членов ДПД и других работников тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

-организовать мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

-проверить включение в работу ТСППЗ;

-организовать отключение электроэнергии от потребителей без отключения ТСППЗ, остановку транспортирующих устройств, агрегатов, емкостных сооружений, перекрытие газовых коммуникаций, остановку систем вентиляции, приведение в действие системы дымоудаления и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

-организовать по возможности эвакуацию материальных ценностей;

-обеспечить по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений доступ в помещения согласно указаниям руководителя тушения пожара.

3. По прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений руководитель (должностное лицо) предприятия обязан сообщить руководителю тушения пожара сведения о месте пожара, наличии в помещениях людей, нуждающихся в помощи, а также о людях, занятых ликвидацией очагов горения, наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом под давлением, ЛВЖ, ГЖ и о мерах, предпринятых по ликвидации пожара.

4. Руководитель (должностное лицо) предприятия при включении в состав штаба на пожаре обязан:

- обеспечить выполнение задач, поставленных руководителем тушения пожара;

- предоставлять информацию руководителю тушения пожара об особенностях объекта;

-координировать действия работников объекта при выполнении задач, поставленных руководителем тушения пожара.