УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Варта»

____________С.Ф. Василенко

13.04.2026 г.

Перечень аварийных ситуаций

и мероприятия по предупреждению и реагированию на них

| № п/п | Аварийная ситуация | Мероприятия по предупреждению и реагированию | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожар | ## Обеспечение установками пожарной автоматики, системами пожарной сигнализации, пожарными извещателями. ## Выделение и оборудование специальных мест для курения. Курение в специально предназначенных местах. Обучение работающих по предупреждению и тушению пожаров, проведение учебно-тренировочных занятий. Проведение инструктажа по пожарной безопасности. Организация уголков, стендов с памятками, плакатами на противопожарную тематику. В случае обнаружения возгорания: Позвонить по тел. 101, сообщить о пожаре с указанием точного места пожара и наличия на объекте людей; сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность, руководству. Сообщить о пожаре находящимся на объекте работникам. Отключить оборудование. Отключить подачу электроэнергии. Приступить к тушению пожара, используя первичные средства пожаротушения. Оказать пострадавшим помощь и при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь. Приступить к ликвидации последствий пожара. | Директор Директор Работники организации Лицо, ответственное за пожарную безопасность Лицо, ответственное за пожарную безопасность Лицо, ответственное за пожарную безопасность Работник, первым обнаруживший пожар или предупрежденный о нем Работник, первым обнаруживший пожар или предупрежденный о нем Работники организации Работник, первым обнаруживший пожар или предупрежденный о нем Члены добровольной пожарной дружины Работник, первым обнаруживший пожар или предупрежденный о нем Работники организации |
| 2 | Авария в электросетях, отключение электроэнергии | Обеспечение дополнительными (аварийными) источниками электропитания. Ознакомление с инструкциями по охране труда и действиями персонала в аварийных ситуациях, Присвоение работникам соответствующих групп по электробезопасности. В случае аварии: Поставить в известность непосредственного руководителя, находящихся на объекте работников, сообщить в районную службу электросетей. Произвести отключение подачи электроэнергии, электропитания оборудования. Оградить опасное место, при необходимости произвести эвакуацию людей, находящихся в опасной зоне. Оказать пострадавшим помощь и при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь. Организации подключения аварийных источников электропитания. | Директор Непосредственные руководители Лицо, ответственное за электрохозяйство Работник, обнаруживший данную ситуацию или предупрежденный о ней Лицо, ответственное за электрохозяйство Работник, обнаруживший данную ситуацию или предупрежденный о ней Работник, обнаруживший данную ситуацию или предупрежденный о ней, работники организации Лицо, ответственное за электрохозяйство |
| 3 | Порыв трубопроводов горячей воды | В случае аварии: Поставить в известность непосредственного руководителя, находящихся на объекте работников, сообщить в районную службу тепловых сетей. Оградить опасное место, при необходимости произвести эвакуацию людей, находящихся в опасной зоне. Оказать пострадавшим помощь и при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь. | Работник, обнаруживший данную ситуацию или предупрежденный о ней Работник, обнаруживший данную ситуацию или предупрежденный о ней Работник, обнаруживший данную ситуацию или предупрежденный о ней, работники организации |